# Wärmekraftwerk

Bereits im Jahr 1960 war in den USA ein Steinkohlekraftwerk mit einem Wirkungsgrad über 40% in Betrieb. Im Diagramm ist der Wasserdampfkreislauf mit Werten der markanten Zustände skizziert.

Aufgrund von Materialproblemen wurden Frischdampfdruck und –Temperatur später etwas abgesenkt.

- Zeichnen Sie das Blockbild eines einfachen Kohlekraftwerks ohne Zwischenüberhitzung.

- Erklären Sie wie man aus dem T-s-Diagramm den Thermischen Wirkungsgrad des Kraftwerks bestimmen kann.

- Erklären Sie warum zwei Wirkungsgrade angegeben werden und warum sich deren Werte unterscheiden.

- Zeichnen Sie den Kraftwerksprozess in das h-s-Diagramm ein.

- Bestimmen Sie den thermischen Wirkungsgrad aus dem h-s-Diagramm.

Quelle: http://www.ecoenergy.de/go_public/freigegeben/Mehrstufige%20Dampfueberhitzung_R.%20Schu_Sep.%202008.pdf; S. 23; geändert; Stand: 17.06.2013

| 1. |  | I |
| --- | --- | --- |
| 2. | Der thermische Wirkungsgrad ergibt sich im T-s-Diagramm als Verhältnis von eingeschlossener Fläche zur Gesamtfläche. Da die Funktion(en) nicht bekannt sind, muss die Fläche geeignet in Drei- und Vierecke zerlegt werden. Es ist zu berücksichtigen, dass manche Diagramme bei 0°C beginnen. Die (gedachte) Fläche muss bis 0 K oder -273°C gehen. | II |

| 3. | Der Thermische Wirkungsgrad ist nur der Wirkungsgrad eines Teilsystems. Andere Teilsysteme wie Kessel, Generator, Transformator haben auch Wirkungsgrad von (wenn auch knapp) unter 100%. Daher ist der Gesamtwirkungsgrad kleiner. Außerdem muss ein Teil der gewonnenen Energie auch für den Betrieb der Speisewasserpumpe verwendet werden. | I |
| --- | --- | --- |
| 4. | Kleinere Zeichenungenauigkeiten sind zu tolerieren. | II |
| 5. |  = (h1 – h2)+(h3 – h4)+(h5 – h6) / h1 +(h3 – h2) +(h5 – h4) = 0,48 Auch hier sind bei den Enhalpien kleinere Ableseungenauigkeiten ca. 1% zu tolerieren. | III |